## CRON F-F FEV21
13º Item - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (Planilha Orçamentária)
BDI | 23.9% |  | 23.9%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Especificações dos serviços | Unidade | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Valor Unitário | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 20255.2
1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 | m² | 601.4 | 745.13 | 17883.12
1.2 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 187.22 | m² | 10.23 | 12.67 | 2372.08
2. |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | [5 empty] | 19587.97
2.1 | CPOS | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 56 | m | 50.16 | 62.15 | 3480.4
2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 16.26 | m³ | 48.27 | 59.81 | 972.51
2.3 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 11.13 | m² | 69.25 | 85.8 | 954.95
2.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 289.1 | kg | 8.11 | 10.05 | 2905.46
2.5 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 11.13 | m³ | 370.12 | 458.58 | 5104
2.6 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 11.13 | m³ | 135.7 | 168.13 | 1871.29
2.7 | CPOS | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 102.39 | m² | 33.89 | 41.99 | 4299.36
3. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 34316.88
3.1 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.42 | m² | 150.62 | 186.62 | 3810.78
3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 390.02 | kg | 8.11 | 10.05 | 3919.7
3.3 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 8.41 | m³ | 370.12 | 458.58 | 3856.66
3.4 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 8.41 | m³ | 93.73 | 116.13 | 976.65
3.5 | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 187.22 | m² | 93.78 | 116.19 | 21753.09
4. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 31760.34
4.1 | CPOS | 15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 187.22 | m² | 80.55 | 99.8 | 18684.56
4.2 | CPOS | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 196.58 | m² | 41.72 | 51.69 | 10161.22
4.3 | CPOS | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 25.3 | m | 92.98 | 115.2 | 2914.56
5. |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 31222.7
5.1 | CPOS | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 402.04 | m² | 49.48 | 61.31 | 24649.07
5.2 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.36 | m³ | 1343.15 | 1664.16 | 599.1
5.3 | CPOS | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 24.53 | m² | 196.58 | 243.56 | 5974.53
6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 68456.63
6.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 792.98 | m² | 5.45 | 6.75 | 5352.62
6.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 792.98 | m² | 16.85 | 20.88 | 16557.42
6.3 | CPOS | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 234.73 | m² | 75.37 | 93.38 | 21919.09
6.4 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 565.24 | m² | 12.39 | 15.35 | 8676.43
6.5 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 565.24 | m² | 22.78 | 28.22 | 15951.07
7. |  |  | PISO | [5 empty] | 18206.39
7.1 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.18 | m³ | 118.26 | 146.52 | 758.97
7.2 | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 6.9 | m³ | 526.2 | 651.96 | 4498.52
7.3 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.18 | m³ | 591.54 | 732.92 | 3796.53
7.4 | CPOS | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 114.45 | m² | 36.86 | 45.67 | 5226.93
7.5 | CPOS | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 114.45 | m² | 8.85 | 10.97 | 1255.52
7.6 | CPOS | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 11.02 | m | 5.05 | 6.26 | 68.99
7.7 | CPOS | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 58.11 | m² | 30.44 | 37.72 | 2191.91
7.8 | CPOS | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 8.5 | m | 38.84 | 48.12 | 409.02
8. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 9637.47
8.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 172.56 | m² | 5.45 | 6.75 | 1164.78
8.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 172.56 | m² | 16.85 | 20.88 | 3603.05
8.3 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 172.56 | m² | 22.78 | 28.22 | 4869.64
9. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 34490.58
9.1 | CPOS | 25.01.371 | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m² | 4.32 | m² | 1026.87 | 1272.29 | 5496.29
9.2 | CPOS | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 1.2 | m² | 300.15 | 371.89 | 446.27
9.3 | CPOS | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 6 | un | 399.71 | 495.24 | 2971.44
9.4 | CPOS | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 6 | cj | 205.5 | 254.61 | 1527.66
9.5 | CPOS | 23.09.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | m² | 7.6 | m² | 191.49 | 237.26 | 1803.18
9.6 | CPOS | 28.20.430 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 4 | cj | 166.38 | 206.14 | 824.56
9.7 | CPOS | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 17.92 | m² | 851.28 | 1054.74 | 18900.94
9.8 | CPOS | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 1.89 | m² | 1076.24 | 1333.46 | 2520.24
10. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 17882.46
10.1 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 9 | un | 56.67 | 70.21 | 631.89
10.2 | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 | un | 217.88 | 269.95 | 539.9
10.3 | CPOS | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 9 | un | 244.47 | 302.9 | 2726.1
10.4 | CPOS | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | un | 975.29 | 1208.38 | 2416.76
10.5 | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 7 | cj | 471.46 | 584.14 | 4088.98
10.6 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 | un | 639.29 | 792.08 | 1584.16
10.7 | CPOS | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 2 | cj | 672.33 | 833.02 | 1666.04
10.8 | CPOS | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | un | 75.67 | 93.76 | 93.76
10.9 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.4 | m² | 403.14 | 499.49 | 699.29
10.10 | CPOS | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | un | 171.79 | 212.85 | 212.85
10.11 | CPOS | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 11 | un | 5.27 | 6.53 | 71.83
10.12 | CPOS | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | un | 48.4 | 59.97 | 59.97
10.13 | CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 9 | un | 96.57 | 119.65 | 1076.85
10.14 | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm | un | 6 | un | 142.68 | 176.78 | 1060.68
10.15 | CPOS | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4 x 400 mm | un | 6 | un | 128.25 | 158.9 | 953.4
11. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 19920.8
11.1 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | un | 811.63 | 1005.61 | 1005.61
11.2 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 89.25 | m | 24.82 | 30.75 | 2744.44
11.3 | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 52.15 | m | 30.55 | 37.85 | 1973.88
11.4 | CPOS | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 33.91 | m | 35.23 | 43.65 | 1480.17
11.5 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 1 | un | 79.3 | 98.25 | 98.25
11.6 | CPOS | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 3 | un | 93.98 | 116.44 | 349.32
11.7 | CPOS | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 2 | un | 115.89 | 143.59 | 287.18
11.8 | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 9 | un | 83.24 | 103.13 | 928.17
11.9 | CPOS | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 19 | un | 9.5 | 11.77 | 223.63
11.10 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 12 | un | 25.31 | 31.36 | 376.32
11.11 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,inclusive conexões | m | 6.77 | m | 27.74 | 34.37 | 232.68
11.12 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 63.57 | m | 35.68 | 44.21 | 2810.43
11.13 | CPOS | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 8.89 | m | 55.33 | 68.55 | 609.41
11.14 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 43.78 | m | 62.12 | 76.97 | 3369.75
11.15 | CPOS | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 11 | un | 62.33 | 77.23 | 849.53
11.16 | CPOS | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un | 5 | un | 335.15 | 415.25 | 2076.25
11.17 | CPOS | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 | un | 408.22 | 505.78 | 505.78
12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 15504.69
12.1 | CPOS | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | un | 1 | un | 1199.13 | 1485.72 | 1485.72
12.2 | CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | un | 1 | un | 46.13 | 57.16 | 57.16
12.3 | CPOS | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | un | 252.13 | 312.39 | 312.39
12.4 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | un | 154.34 | 191.23 | 191.23
12.5 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 272.78 | m | 6.97 | 8.64 | 2356.82
12.6 | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | un | 433.92 | 537.63 | 537.63
12.7 | CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 3 | un | 142.8 | 176.93 | 530.79
12.8 | CPOS | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 7 | un | 34.05 | 42.19 | 295.33
12.9 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 703.2 | m | 3.47 | 4.3 | 3023.76
12.10 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 21.88 | m | 5.4 | 6.69 | 146.38
12.11 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 107.94 | m | 7.41 | 9.18 | 990.89
12.12 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 239.01 | m | 10.36 | 12.84 | 3068.89
12.13 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 35 | un | 12.08 | 14.97 | 523.95
12.14 | CPOS | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 26 | un | 14.85 | 18.4 | 478.4
12.15 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | cj | 20.31 | 25.16 | 201.28
12.16 | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | cj | 20.58 | 25.5 | 51
12.17 | CPOS | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 1 | cj | 28.32 | 35.09 | 35.09
12.18 | CPOS | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 1 | cj | 24.27 | 30.07 | 30.07
12.19 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 | cj | 21.68 | 26.86 | 268.6
12.20 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 4 | cj | 26.51 | 32.85 | 131.4
12.21 | CPOS | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 9 | un | 3.62 | 4.49 | 40.41
12.22 | CPOS | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 26 | un | 8.66 | 10.73 | 278.98
12.23 | CPOS | 41.07.420 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 26 | un | 14.54 | 18.02 | 468.52
13. |  |  | BANCOS VESTIÁRIOS | [5 empty] | 2036.39
13.1 | CPOS | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 8.5 | m | 165.93 | 205.59 | 1747.52
13.2 | CPOS | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 5.1 | m² | 36.86 | 45.67 | 232.92
13.3 | CPOS | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 5.1 | m² | 8.85 | 10.97 | 55.95
[8 empty] | TOTAL GERAL | 323278.5
[8 empty] | ESTADO | 300000
[8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL | 23278.5
FONTE: CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - VERSÃO 180 (SEM DESONERAÇÃO)
-12.2

## CRON F-F (P UNICA)
14º Item - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI | 23.9% |  | 23.9%
Data base: 03/11/2020
ITEM |  |  | Especificações dos serviços |  |  | Unidade |  | Valor Unitário | VALOR TOTAL | Parcela Única |  | TOTAL
| FONTE | CÓDIGO |  | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário |  |  | Estado | Prefeitura Municipal
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF!
1.1. | CPOS | 02.08.020 | #REF! | m² | #REF! | #REF! | 498.18 | 617.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | CPOS | 02.10.020 | #REF! | m² | 187.22 | #REF! | 9.73 | 12.06 | 2257.87 | #REF! | #REF! | #REF!
2. |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) |  |  | #REF! |  |  | 18063.75
2.1. | CPOS | 12.01.020 | #REF! | m | 56 | #REF! | 49.07 | 60.8 | 3404.8 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | CPOS | 06.02.020 | #REF! | m³ | 16.26 | #REF! | 46.8 | 57.99 | 942.92 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3. | CPOS | 09.01.020 | #REF! | m² | 11.13 | #REF! | 66.44 | 82.32 | 916.22 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4. | CPOS | 10.01.040 | #REF! | kg | 289.1 | #REF! | 6.49 | 8.04 | 2324.36 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5. | CPOS | 11.03.090 | #REF! | m³ | 11.13 | #REF! | 331.01 | 410.12 | 4564.64 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6. | CPOS | 11.16.040 | #REF! | m³ | 11.13 | #REF! | 131.56 | 163 | 1814.19 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7. | CPOS | 32.16.030 | #REF! | m² | 102.39 | #REF! | 32.29 | 40.01 | 4096.62 | #REF! | #REF! | #REF!
3. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | #REF! |  |  | 31705.66
3.1. | CPOS | 09.01.030 | #REF! | m² | 20.42 | #REF! | 142.82 | 176.95 | 3613.32 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | CPOS | 10.01.040 | #REF! | kg | 390.02 | #REF! | 6.49 | 8.04 | 3135.76 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3. | CPOS | 11.03.090 | #REF! | m³ | 8.41 | #REF! | 331.01 | 410.12 | 3449.11 | #REF! | #REF! | #REF!
3.4. | CPOS | 11.16.060 | #REF! | m³ | 8.41 | #REF! | 90.88 | 112.6 | 946.97 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5. | CPOS | 13.01.130 | #REF! | m² | 187.22 | #REF! | 88.64 | 109.82 | 20560.5 | #REF! | #REF! | #REF!
4. |  |  | COBERTURA |  |  | #REF! |  |  | 31740.69
4.1. | CPOS | 15.01.120 | #REF! | m² | 187.22 | #REF! | 81.6 | 101.1 | 18927.94 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2. | CPOS | 16.03.010 | #REF! | m² | 196.58 | #REF! | 41.15 | 50.98 | 10021.65 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3. | CPOS | 16.33.052 | #REF! | m | 25.3 | #REF! | 89.04 | 110.32 | 2791.1 | #REF! | #REF! | #REF!
5. |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 32978.15
5.1. | CPOS | 14.04.200 | #REF! | m² | 402.04 | #REF! | 46.98 | 58.21 | 23402.75 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2. | CPOS | 14.20.010 | #REF! | m³ | 0.46 | #REF! | 1194.37 | 1479.82 | 680.72 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3. | CPOS | 14.30.020 | #REF! | m² | 40.85 | #REF! | 175.74 | 217.74 | 8894.68 | #REF! | #REF! | #REF!
6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 63013.23
6.1. | CPOS | 17.02.020 | #REF! | m² | 792.98 | #REF! | 5.07 | 6.28 | 4979.91 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2. | CPOS | 17.02.120 | #REF! | m² | 792.98 | #REF! | 16.13 | 19.99 | 15851.67 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3. | CPOS | 18.11.052 | #REF! | m² | 234.73 | #REF! | 65.1 | 80.66 | 18933.32 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4. | CPOS | 33.02.080 | #REF! | m² | 565.24 | #REF! | 11.69 | 14.48 | 8184.68 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5. | CPOS | 33.10.050 | #REF! | m² | 565.24 | #REF! | 21.51 | 26.65 | 15063.65 | #REF! | #REF! | #REF!
7. |  |  | PISO | [5 empty] | 16803.84
7.1. | CPOS | 11.18.040 | #REF! | m³ | 5.18 | #REF! | 114.31 | 141.63 | 733.64 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2. | CPOS | 17.01.040 | #REF! | m³ | 6.9 | #REF! | 493.44 | 611.37 | 4218.45 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3. | CPOS | 17.01.020 | #REF! | m³ | 5.18 | #REF! | 531.86 | 658.97 | 3413.46 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4. | CPOS | 18.06.102 | #REF! | m² | 114.45 | #REF! | 33.25 | 41.2 | 4715.34 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5. | CPOS | 18.06.400 | #REF! | m² | 114.45 | #REF! | 8.55 | 10.59 | 1212.03 | #REF! | #REF! | #REF!
7.6. | CPOS | 18.06.103 | #REF! | m | 11.02 | #REF! | 4.47 | 5.54 | 61.05 | #REF! | #REF! | #REF!
7.7. | CPOS | 17.03.040 | #REF! | m² | 58.11 | #REF! | 28.58 | 35.41 | 2057.68 | #REF! | #REF! | #REF!
7.8. | CPOS | 17.10.100 | #REF! | m | 8.5 | #REF! | 37.24 | 46.14 | 392.19 | #REF! | #REF! | #REF!
8. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 9131.87
8.1. | CPOS | 17.02.020 | #REF! | m² | 172.56 | #REF! | 5.07 | 6.28 | 1083.68 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2. | CPOS | 17.02.120 | #REF! | m² | 172.56 | #REF! | 16.13 | 19.99 | 3449.47 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3. | CPOS | 33.10.050 | #REF! | m² | 172.56 | #REF! | 21.51 | 26.65 | 4598.72 | #REF! | #REF! | #REF!
9. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 39531.6
9.1. | CPOS | 25.01.371 | #REF! | m² | 7.2 | #REF! | 975.67 | 1208.86 | 8703.79 | #REF! | #REF! | #REF!
9.2. | CPOS | 24.02.590 | #REF! | m² | 1.95 | #REF! | 408.03 | 505.55 | 985.82 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3. | CPOS | 23.09.050 | #REF! | un | 6 | #REF! | 400.95 | 496.78 | 2980.68 | #REF! | #REF! | #REF!
9.4. | CPOS | 28.01.040 | #REF! | cj | 6 | #REF! | 189.37 | 234.63 | 1407.78 | #REF! | #REF! | #REF!
9.5. | CPOS | 28.01.160 | #REF! | un | 1 | #REF! | 203.18 | 251.74 | 251.74 | #REF! | #REF! | #REF!
9.6. | CPOS | 23.09.010 | #REF! | m² | 7.6 | #REF! | 190.34 | 235.83 | 1792.31 | #REF! | #REF! | #REF!
9.7. | CPOS | 28.20.430 | #REF! | cj | 4 | #REF! | 148.12 | 183.52 | 734.08 | #REF! | #REF! | #REF!
9.8. | CPOS | 25.02.110 | #REF! | m² | 23.12 | #REF! | 791.58 | 980.77 | 22675.4 | #REF! | #REF! | #REF!
10. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 20086.52
10.1. | CPOS | 44.03.450 | #REF! | un | 11 | #REF! | 54.49 | 67.51 | 742.61 | #REF! | #REF! | #REF!
10.2. | CPOS | 44.03.300 | #REF! | un | 2 | #REF! | 225.9 | 279.89 | 559.78 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3. | CPOS | 44.01.110 | #REF! | un | 11 | #REF! | 236.64 | 293.2 | 3225.2 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4. | CPOS | 30.08.040 | #REF! | un | 2 | #REF! | 903.99 | 1120.04 | 2240.08 | #REF! | #REF! | #REF!
10.5. | CPOS | 44.01.800 | #REF! | cj | 11 | #REF! | 483.1 | 598.56 | 6584.16 | #REF! | #REF! | #REF!
10.6. | CPOS | 30.08.060 | #REF! | un | 2 | #REF! | 601.19 | 744.87 | 1489.74 | #REF! | #REF! | #REF!
10.7. | CPOS | 44.03.670 | #REF! | cj | 2 | #REF! | 581.18 | 720.08 | 1440.16 | #REF! | #REF! | #REF!
10.8. | CPOS | 44.03.470 | #REF! | un | 1 | #REF! | 75.18 | 93.15 | 93.15 | #REF! | #REF! | #REF!
10.9. | CPOS | 44.02.062 | #REF! | m² | 1.85 | #REF! | 400.71 | 496.48 | 918.49 | #REF! | #REF! | #REF!
10.10. | CPOS | 44.06.300 | #REF! | un | 1 | #REF! | 166.71 | 206.55 | 206.55 | #REF! | #REF! | #REF!
10.11. | CPOS | 44.20.390 | #REF! | un | 13 | #REF! | 4.76 | 5.9 | 76.7 | #REF! | #REF! | #REF!
10.12. | CPOS | 44.20.620 | #REF! | un | 1 | #REF! | 37.35 | 46.28 | 46.28 | #REF! | #REF! | #REF!
10.13. | CPOS | 43.02.140 | #REF! | un | 9 | #REF! | 90.91 | 112.64 | 1013.76 | #REF! | #REF! | #REF!
10.14. | CPOS | 44.03.090 | #REF! | un | 19 | #REF! | 41.81 | 51.8 | 984.2 | #REF! | #REF! | #REF!
10.15. | CPOS | 44.20.280 | #REF! | un | 13 | #REF! | 28.91 | 35.82 | 465.66 | #REF! | #REF! | #REF!
11. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | #REF!
11.1. | CPOS | 48.02.002 | #REF! | un | 1 | #REF! | 460.44 | 570.49 | 570.49 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2. | CPOS | 46.01.020 | #REF! | m | 89.25 | #REF! | 23.41 | 29 | 2588.25 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3. | CPOS | 46.01.030 | #REF! | m | 52.15 | #REF! | 29.13 | 36.09 | 1882.09 | #REF! | #REF! | #REF!
11.4. | CPOS | 46.01.040 | #REF! | m | 33.91 | #REF! | 32.58 | 40.37 | 1368.95 | #REF! | #REF! | #REF!
11.5. | CPOS | 47.02.020 | #REF! | un | 1 | #REF! | 76.69 | 95.02 | 95.02 | #REF! | #REF! | #REF!
11.6. | CPOS | 47.02.030 | #REF! | un | 3 | #REF! | 85.58 | 106.03 | 318.09 | #REF! | #REF! | #REF!
11.7. | CPOS | 47.02.040 | #REF! | un | 2 | #REF! | 107.6 | 133.32 | 266.64 | #REF! | #REF! | #REF!
11.8. | CPOS | 47.02.110 | #REF! | un | 9 | #REF! | 77.92 | 96.54 | 868.86 | #REF! | #REF! | #REF!
11.9. | CPOS | 44.20.110 | #REF! | un | #REF! | #REF! | 9.01 | 11.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.10. | CPOS | 44.20.010 | #REF! | un | 14 | #REF! | 24.5 | 30.36 | 425.04 | #REF! | #REF! | #REF!
11.11. | CPOS | 46.02.010 | #REF! | m | 6.77 | #REF! | 26.23 | 32.5 | 220.03 | #REF! | #REF! | #REF!
11.12. | CPOS | 46.02.050 | #REF! | m | 63.57 | #REF! | 32.99 | 40.87 | 2598.11 | #REF! | #REF! | #REF!
11.13. | CPOS | 46.02.060 | #REF! | m | 8.89 | #REF! | 51.06 | 63.26 | 562.38 | #REF! | #REF! | #REF!
11.14. | CPOS | 46.02.070 | #REF! | m | 43.78 | #REF! | 57.25 | 70.93 | 3105.32 | #REF! | #REF! | #REF!
11.15. | CPOS | 49.01.016 | #REF! | un | 11 | #REF! | 59.15 | 73.29 | 806.19 | #REF! | #REF! | #REF!
11.16. | CPOS | 49.08.250 | #REF! | un | 5 | #REF! | 312.31 | 386.95 | 1934.75 | #REF! | #REF! | #REF!
11.17. | CPOS | 49.03.036 | #REF! | un | 1 | #REF! | 338.8 | 419.77 | 419.77 | #REF! | #REF! | #REF!
12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 13463.5
12.1. | CPOS | 68.01.670 | #REF! | un | 1 | #REF! | 1167.3 | 1446.28 | 1446.28 | #REF! | #REF! | #REF!
12.2. | CPOS | 68.20.120 | #REF! | un | 1 | #REF! | 44.57 | 55.22 | 55.22 | #REF! | #REF! | #REF!
12.3. | CPOS | 36.03.010 | #REF! | un | 1 | #REF! | 239.99 | 297.35 | 297.35 | #REF! | #REF! | #REF!
12.4. | CPOS | 37.13.660 | #REF! | un | 1 | #REF! | 142.04 | 175.99 | 175.99 | #REF! | #REF! | #REF!
12.5. | CPOS | 38.13.010 | #REF! | m | 272.78 | #REF! | 6.94 | 8.6 | 2345.91 | #REF! | #REF! | #REF!
12.6. | CPOS | 37.03.200 | #REF! | un | 1 | #REF! | 412.25 | 510.78 | 510.78 | #REF! | #REF! | #REF!
12.7. | CPOS | 37.13.640 | #REF! | un | 3 | #REF! | 124.85 | 154.69 | 464.07 | #REF! | #REF! | #REF!
12.8. | CPOS | 37.13.610 | #REF! | un | 7 | #REF! | 30.96 | 38.36 | 268.52 | #REF! | #REF! | #REF!
12.9. | CPOS | 39.02.016 | #REF! | m | 703.2 | #REF! | 2.6 | 3.22 | 2264.3 | #REF! | #REF! | #REF!
12.10. | CPOS | 39.02.020 | #REF! | m | 21.88 | #REF! | 3.98 | 4.93 | 107.87 | #REF! | #REF! | #REF!
12.11. | CPOS | 39.02.030 | #REF! | m | 107.94 | #REF! | 5.66 | 7.01 | 756.66 | #REF! | #REF! | #REF!
12.12. | CPOS | 39.02.040 | #REF! | m | 239.01 | #REF! | 8.02 | 9.94 | 2375.76 | #REF! | #REF! | #REF!
12.13. | CPOS | 40.07.010 | #REF! | un | 35 | #REF! | 11.8 | 14.62 | 511.7 | #REF! | #REF! | #REF!
12.14. | CPOS | 40.07.040 | #REF! | un | 26 | #REF! | 14.61 | 18.1 | 470.6 | #REF! | #REF! | #REF!
12.15. | CPOS | 40.05.020 | #REF! | cj | 8 | #REF! | 19.14 | 23.71 | 189.68 | #REF! | #REF! | #REF!
12.16. | CPOS | 40.05.080 | #REF! | cj | 2 | #REF! | 19.03 | 23.58 | 47.16 | #REF! | #REF! | #REF!
12.17. | CPOS | 40.05.100 | #REF! | cj | 1 | #REF! | 27.49 | 34.06 | 34.06 | #REF! | #REF! | #REF!
12.18. | CPOS | 40.04.080 | #REF! | cj | 1 | #REF! | 23.85 | 29.55 | 29.55 | #REF! | #REF! | #REF!
12.19. | CPOS | 40.04.450 | #REF! | cj | 10 | #REF! | 19.56 | 24.23 | 242.3 | #REF! | #REF! | #REF!
12.20. | CPOS | 40.04.460 | #REF! | cj | 4 | #REF! | 24.49 | 30.34 | 121.36 | #REF! | #REF! | #REF!
12.21. | CPOS | 40.20.120 | #REF! | un | 9 | #REF! | 3.81 | 4.72 | 42.48 | #REF! | #REF! | #REF!
12.22. | CPOS | 41.20.080 | #REF! | un | 26 | #REF! | 8.07 | 10 | 260 | #REF! | #REF! | #REF!
12.23. | CPOS | 41.07.420 | #REF! | un | 26 | #REF! | 13.84 | 17.15 | 445.9 | #REF! | #REF! | #REF!
13. |  |  | BANCOS VESTIÁRIOS | [5 empty] | 1777.9
13.1. | CPOS | 35.04.020 | #REF! | m | 8.5 | #REF! | 143.74 | 178.09 | 1513.77 | #REF! | #REF! | #REF!
13.2. | CPOS | 18.06.102 | #REF! | m² | 5.1 | #REF! | 33.25 | 41.2 | 210.12 | #REF! | #REF! | #REF!
13.3. | CPOS | 18.06.400 | #REF! | m² | 5.1 | #REF! | 8.55 | 10.59 | 54.01 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
PARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## CRON F-F (2 parcelas)
14º Item - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI | 23.9% |  | 23.9%
Data base: 01/07/2020
ITEM |  |  | Especificações dos serviços |  |  | Unidade |  | Valor Unitário | VALOR TOTAL | 1ª Parcela do Convênio |  | 2ª Parcela do Convênio |  | TOTAL
| FONTE | CÓDIGO |  | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário |  |  | Estado | Prefeitura Municipal | Estado | Prefeitura Municipal
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF!
1.1. | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | #REF! | m² | 498.18 | 617.25 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2. | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 187.22 | m² | 9.73 | 12.06 | 2257.87 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2. |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | [5 empty] | 18063.75
2.1. | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 56 | m | 49.07 | 60.8 | 3404.8 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.2. | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 16.26 | m³ | 46.8 | 57.99 | 942.92 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.3. | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 11.13 | m² | 66.44 | 82.32 | 916.22 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.4. | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 289.1 | kg | 6.49 | 8.04 | 2324.36 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.5. | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 11.13 | m³ | 331.01 | 410.12 | 4564.64 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.6. | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 11.13 | m³ | 131.56 | 163 | 1814.19 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.7. | CPOS | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 102.39 | m² | 32.29 | 40.01 | 4096.62 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3. |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 31705.66
3.1. | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.42 | m² | 142.82 | 176.95 | 3613.32 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3.2. | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 390.02 | kg | 6.49 | 8.04 | 3135.76 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3.3. | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 8.41 | m³ | 331.01 | 410.12 | 3449.11 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3.4. | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 8.41 | m³ | 90.88 | 112.6 | 946.97 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3.5. | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 187.22 | m² | 88.64 | 109.82 | 20560.5 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 31740.69
4.1. | CPOS | 15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 187.22 | m² | 81.6 | 101.1 | 18927.94 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4.2. | CPOS | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 196.58 | m² | 41.15 | 50.98 | 10021.65 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4.3. | CPOS | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 25.3 | m | 89.04 | 110.32 | 2791.1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5. |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 32978.15
5.1. | CPOS | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 402.04 | m² | 46.98 | 58.21 | 23402.75 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5.2. | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.46 | m³ | 1194.37 | 1479.82 | 680.72 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5.3. | CPOS | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 40.85 | m² | 175.74 | 217.74 | 8894.68 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 63013.23
6.1. | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 792.98 | m² | 5.07 | 6.28 | 4979.91 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6.2. | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 792.98 | m² | 16.13 | 19.99 | 15851.67 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6.3. | CPOS | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 234.73 | m² | 65.1 | 80.66 | 18933.32 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6.4. | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 565.24 | m² | 11.69 | 14.48 | 8184.68 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6.5. | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 565.24 | m² | 21.51 | 26.65 | 15063.65 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7. |  |  | PISO | [5 empty] | 16803.84
7.1. | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.18 | m³ | 114.31 | 141.63 | 733.64 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.2. | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 6.9 | m³ | 493.44 | 611.37 | 4218.45 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.3. | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.18 | m³ | 531.86 | 658.97 | 3413.46 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.4. | CPOS | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 114.45 | m² | 33.25 | 41.2 | 4715.34 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.5. | CPOS | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 114.45 | m² | 8.55 | 10.59 | 1212.03 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.6. | CPOS | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 11.02 | m | 4.47 | 5.54 | 61.05 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.7. | CPOS | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 58.11 | m² | 28.58 | 35.41 | 2057.68 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7.8. | CPOS | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 8.5 | m | 37.24 | 46.14 | 392.19 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
8. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 9131.87
8.1. | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 172.56 | m² | 5.07 | 6.28 | 1083.68 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
8.2. | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 172.56 | m² | 16.13 | 19.99 | 3449.47 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
8.3. | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 172.56 | m² | 21.51 | 26.65 | 4598.72 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 42523.34
9.1. | CPOS | 25.01.371 | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m² | 7.2 | m² | 975.67 | 1208.86 | 8703.79 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.2. | CPOS | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 1.95 | m² | 408.03 | 505.55 | 985.82 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.3. | CPOS | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 6 | un | 400.95 | 496.78 | 2980.68 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.4. | CPOS | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 6 | cj | 189.37 | 234.63 | 1407.78 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.5. | CPOS | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 1 | un | 203.18 | 251.74 | 251.74 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.6. | CPOS | 23.09.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | m² | 7.6 | m² | 190.34 | 235.83 | 1792.31 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.7. | CPOS | 28.20.430 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 4 | cj | 148.12 | 183.52 | 734.08 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.8. | CPOS | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 23.12 | m² | 791.58 | 980.77 | 22675.4 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.9. | CPOS | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 1.89 | m² | 1031.34 | 1277.83 | 2415.1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9.10. | CPOS | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.36 | m² | 1292.81 | 1601.79 | 576.64 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 24174.83
10.1. | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 11 | un | 54.49 | 67.51 | 742.61 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.2. | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 | un | 225.9 | 279.89 | 559.78 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.3. | CPOS | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 11 | un | 236.64 | 293.2 | 3225.2 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.4. | CPOS | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | un | 903.99 | 1120.04 | 2240.08 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.5. | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 11 | cj | 483.1 | 598.56 | 6584.16 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.6. | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 | un | 601.19 | 744.87 | 1489.74 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.7. | CPOS | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 2 | cj | 581.18 | 720.08 | 1440.16 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.8. | CPOS | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 | un | 75.18 | 93.15 | 93.15 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.9. | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.85 | m² | 400.71 | 496.48 | 918.49 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.10. | CPOS | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 | un | 166.71 | 206.55 | 206.55 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.11. | CPOS | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 13 | un | 4.76 | 5.9 | 76.7 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.12. | CPOS | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | un | 37.35 | 46.28 | 46.28 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.13. | CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 9 | un | 90.91 | 112.64 | 1013.76 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.14. | CPOS | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 19 | un | 41.81 | 51.8 | 984.2 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.15. | CPOS | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 13 | un | 28.91 | 35.82 | 465.66 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.16. | CPOS | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 2.7 | m² | 405 | 501.8 | 1354.86 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.17. | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm | un | 6 | un | 144.44 | 178.96 | 1073.76 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.18. | CPOS | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4 x 400 mm | un | 6 | un | 121.54 | 150.59 | 903.54 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.19. | CPOS | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 1 | un | 318.72 | 394.89 | 394.89 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
10.20. | CPOS | 44.03.020 | Meia saboneteira de louça de embutir | un | 9 | un | 32.4 | 40.14 | 361.26 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | #REF!
11.1. | CPOS | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | un | 460.44 | 570.49 | 570.49 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.2. | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 89.25 | m | 23.41 | 29 | 2588.25 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.3. | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 52.15 | m | 29.13 | 36.09 | 1882.09 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.4. | CPOS | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 33.91 | m | 32.58 | 40.37 | 1368.95 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.5. | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 1 | un | 76.69 | 95.02 | 95.02 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.6. | CPOS | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 3 | un | 85.58 | 106.03 | 318.09 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.7. | CPOS | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 2 | un | 107.6 | 133.32 | 266.64 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.8. | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 9 | un | 77.92 | 96.54 | 868.86 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.9. | CPOS | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | #REF! | un | 9.01 | 11.16 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.10. | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 14 | un | 24.5 | 30.36 | 425.04 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.11. | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,inclusive conexões | m | 6.77 | m | 26.23 | 32.5 | 220.03 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.12. | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 63.57 | m | 32.99 | 40.87 | 2598.11 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.13. | CPOS | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 8.89 | m | 51.06 | 63.26 | 562.38 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.14. | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 43.78 | m | 57.25 | 70.93 | 3105.32 | #REF! | #REF! | 2185.8 | 169.7 | #REF!
11.15. | CPOS | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 11 | un | 59.15 | 73.29 | 806.19 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.16. | CPOS | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un | 5 | un | 312.31 | 386.95 | 1934.75 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.17. | CPOS | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 | un | 338.8 | 419.77 | 419.77 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 13463.5
12.1. | CPOS | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | un | 1 | un | 1167.3 | 1446.28 | 1446.28 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.2. | CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | un | 1 | un | 44.57 | 55.22 | 55.22 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.3. | CPOS | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 | un | 239.99 | 297.35 | 297.35 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.4. | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | un | 142.04 | 175.99 | 175.99 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.5. | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 272.78 | m | 6.94 | 8.6 | 2345.91 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.6. | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | un | 412.25 | 510.78 | 510.78 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.7. | CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 3 | un | 124.85 | 154.69 | 464.07 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.8. | CPOS | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 7 | un | 30.96 | 38.36 | 268.52 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.9. | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 703.2 | m | 2.6 | 3.22 | 2264.3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.10. | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 21.88 | m | 3.98 | 4.93 | 107.87 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.11. | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 107.94 | m | 5.66 | 7.01 | 756.66 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.12. | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 239.01 | m | 8.02 | 9.94 | 2375.76 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.13. | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 35 | un | 11.8 | 14.62 | 511.7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.14. | CPOS | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 26 | un | 14.61 | 18.1 | 470.6 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.15. | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | cj | 19.14 | 23.71 | 189.68 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.16. | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 2 | cj | 19.03 | 23.58 | 47.16 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.17. | CPOS | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 1 | cj | 27.49 | 34.06 | 34.06 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.18. | CPOS | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 1 | cj | 23.85 | 29.55 | 29.55 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.19. | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 | cj | 19.56 | 24.23 | 242.3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.20. | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 4 | cj | 24.49 | 30.34 | 121.36 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.21. | CPOS | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 9 | un | 3.81 | 4.72 | 42.48 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.22. | CPOS | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 26 | un | 8.07 | 10 | 260 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.23. | CPOS | 41.07.420 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 26 | un | 13.84 | 17.15 | 445.9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13. |  |  | BANCOS VESTIÁRIOS | [5 empty] | 1777.9
13.1. | CPOS | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 8.5 | m | 143.74 | 178.09 | 1513.77 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13.2. | CPOS | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 5.1 | m² | 33.25 | 41.2 | 210.12 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13.3. | CPOS | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 5.1 | m² | 8.55 | 10.59 | 54.01 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2533.09
14.1. | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 187.22 | m² | 10.92 | 13.53 | 2533.09 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | TOTAL GERAL | #REF!
[8 empty] | ESTADO | 300000
[8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL | #REF!
Total Parcial | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Participação em Percentual | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!